## Техническа спецификация
Приложение № 1
Техническа спецификация към обществена поръчка с предмет: Периодични доставки на реактиви, медицински консумативи и материали с общо и специфично предназначение за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД за период от 24 месеца
№ |  | Вид и описание на реактивите/медицинските консумативи и материалите с общо и специфично предназначение | Единица мярка | Прогнозно количество от единицата мярка за 24 месеца
Обособена позиция № 1 - Реактиви и консумативи за нуждите на Лаборатория Микробиология |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 15496.3
1. | 1 | Стерилни петри Ø90 | брой | 9000
1. | 2 | Стерилни епруветки със запушалки, цилиндрични 4 мл Ø12/75мм | брой | 3000
1. | 3 | Стерилни епруветки със запушалки, цилиндрични 10 мл Ø16/100мм | брой | 6000
1. | 4 | Стерилни тампони с памучен край в индивидуална опаковка | брой | 5000
1. | 5 | Стерилни накрайници за пипети с обем 5 - 200µl (жълти) в индивидуална опаковка | брой | 400
1. | 6 | Стерилни накрайници за пипети с обем 1.0мл (сини)-опаковка от 96 бр. | опаковка | 3
1. | 7 | Кръвен агар база - опаковка от 500 гр | опаковка | 7
1. | 8 | Левин агар - опаковка от 500 гр | опаковка | 5
1. | 9 | Мак конки агар - опаковка от 100 гр | опаковка | 2
1. | 10 | Мюлер Хинтън агар - опаковка от 500 гр | опаковка | 4
1. | 11 | Соево казеинов бульон - опаковка от 500 гр | опаковка | 1
1. | 12 | Сабуро агар с Chloramphenicol - опаковка от 500 гр | опаковка | 2
1. | 13 | Ендо агар- опаковка от 500 гр - опаковка от 500 гр | опаковка | 1
1. | 14 | Обикновен (месо-пептонен) бульон - опаковка от 100 гр | опаковка | 1
1. | 15 | Обикновен (месо-пептонен) агар - опаковка от 100 гр | опаковка | 1
1. | 16 | Апохолат /дезоксихолат/цитрат агар - опаковка от 100 гр | опаковка | 2
1. | 17 | Chromagar Candida - опаковка от 100 гр | опаковка | 1
1. | 18 | Мюлер Хинтън агар, 2% глюкоза с метиленово синьо - опаковка от 500 гр | опаковка | 1
1. | 19 | Клигер агар - опаковка от 100 гр | опаковка | 1
1. | 20 | Колумбия Кръвен агар база - опаковка от 100 гр | опаковка | 2
1. | 21 | Кръвен агар със овнешка кръв (или Колумбия) - петри | брой | 200
1. | 22 | Шоколадов агар/Шоколадов агар с фактори/ без бацитрацин - петри | брой | 250
1. | 23 | Мюлер Хинтон агар с конска кръв - петри | брой | 150
1. | 24 | Мюлер Хинтън агар - петри | брой | 120
1. | 25 | Шедлер агар с 5% кръв - петри | брой | 80
1. | 26 | Шедлер бульон - епруветки | брой | 60
1. | 27 | Пептонна вода 1% - епруветки | брой | 30
1. | 28 | Мляко с метиленово синьо - епруветки | брой | 70
1. | 29 | Симонс цитрат агар /готов за употеба в епруветки/ | брой | 200
1. | 30 | Клигер агар/готов за употреба в епруветки/ | брой | 200
1. | 31 | Среда за определяне урея и индол - течна - епруветки | брой | 200
1. | 32 | Урея агар хранителна среда в епруветки | брой | 100
1. | 33 | Среда за доказване декарбоксилаза на L-лизин - епруветки | брой | 100
1. | 34 | Среда за доказване декарбоксилиране на L-орнатин - епруветки | брой | 100
1. | 35 | Хемокултури педиатрични /соево-казеинов бульон/ - бутилки 20 мл | брой | 700
1. | 36 | Хемокултури педиатрични анаеробни /тиоклиголатна среда/ - бутилки 20 мл | брой | 40
1. | 37 | Среда за аеробни хемокултури - бутилки 70 мл | брой | 80
1. | 38 | Среда за анаеробни хемокултури - бутилки 70 мл | брой | 80
1. | 39 | Тест за оксидаза - опаковка от 50 теста | опаковка | 2
1. | 40 | Нитроцефинов тест /цефиназен тест/ опаковка от 50 теста | опаковка | 1
1. | 41 | Нормална заешка плазма, лиофилизирана - флакон 3 мл | брой | 20
1. | 42 | Реактив на Ковач за доказване на индол - бутилка 100 мл | брой | 1
1. | 43 | Оцветителни разтвори (оцветяване по Грам)/ 500ml/ | сет /опаковка/ | 6
1. | 44 | Метиленблау по Льофлер - бутилка 100 мл | брой | 1
1. | 45 | Ampicilin 10µg картридж x 50d | брой | 25
1. | 46 | Ampicilin 2µg картридж x 50d | брой | 20
1. | 47 | Amoxicilli/clav.acid 30 µg картридж x 50d | брой | 25
1. | 48 | Amoxicilli/clav.acid 3 µg картридж x 50d | брой | 10
1. | 49 | Ampicilin/sulbactam 20µg картридж x 50d | брой | 25
1. | 50 | Cefoxitin 30 картридж x 50d | брой | 30
1. | 51 | Cefotaxim 5µg картридж x 50d | брой | 5
1. | 52 | Cefuroxim 30 картридж x 50d | брой | 20
1. | 53 | Ceftriaxon 30 картридж x 50d | брой | 20
1. | 54 | Ceftazidim 10 картридж x 50d | брой | 15
1. | 55 | Ceftazidim 30 картридж x 50d | брой | 5
1. | 56 | Cefepim 30 картридж x 50d | брой | 5
1. | 57 | Cefixim 5 картридж x 50d | брой | 5
1. | 58 | Penicillin 1 unit картридж x 50d | брой | 30
1. | 59 | Oxacillin 2 картридж x 50d | брой | 5
1. | 60 | Cefoperazon 75μg картридж x 50d | брой | 5
1. | 61 | Piperacillin/Tazobactam 36 µg картридж x 50d | брой | 15
1. | 62 | Imipenem 10 картридж x 50d | брой | 20
1. | 63 | Meropenem 10 картридж x 50d | брой | 20
1. | 64 | Azitrhomycin 5µg картридж x 50d | брой | 10
1. | 65 | Erythromycin 15 картридж x 50d | брой | 20
1. | 66 | Clindamycin 2 картридж x 50d | брой | 20
1. | 67 | Ciprofloxacin 5 картридж x 50d | брой | 25
1. | 68 | Levofloxcin 5 картридж x 50d | брой | 20
1. | 69 | Norfloxacin 10 картридж x 50d | брой | 5
1. | 70 | Moxifloxacin 5 картридж x 50d | брой | 5
1. | 71 | Cefoperazon/Sulbactam 75/30 картридж x 50d | брой | 5
1. | 72 | Gentamycin 10 картридж x 50d | брой | 25
1. | 73 | Amikacin 30 картридж x 50d | брой | 20
1. | 74 | Tobramicin 10 картридж x 50d | брой | 5
1. | 75 | Tetracyclin 30 картридж x 50d | брой | 10
1. | 76 | Trimethoprim/Sulfamethoxazol 1.25/23.75 картридж x 50d | брой | 10
1. | 77 | Nutrofurantoin картридж x 50d | брой | 5
1. | 78 | Muporocin 200 картридж x 50d | брой | 5
1. | 79 | Gentamycin 30 картридж x 50d | брой | 5
1. | 80 | Vancomycin 5 картридж x 50d | брой | 10
1. | 81 | Nistatin 100 картридж x 50d | брой | 5
1. | 82 | Fluconasol 25 картридж x 50d | брой | 5
1. | 83 | Ketoconazole 10μg картридж x 50d | брой | 5
1. | 84 | Clotrimazole 10μg картридж x 50d | брой | 5
1. | 85 | Miconasol 30 картридж x 50d | брой | 5
1. | 86 | Диференциращи дискове bacitracin 0.04 опаковка х 50d | опаковка | 1
1. | 87 | Диференциращи дискове Optochin опаковка х 50d | опаковка | 1
1. | 88 | Диагностични дискове Novobiocin 5 картридж x 50d | брой | 1
1. | 89 | MIC Ampicillin стрипове за определяне на МИК | брой | 12
1. | 90 | MIC Penecillin стрипове за определяне на МИК | брой | 12
1. | 91 | MIC Vancomycin стрипове за определяне на МИК | брой | 48
1. | 92 | MLT Suspension Medium MIC G+-, епруветки | брой | 60
1. | 93 | MIC Colistin стрипове за определяне на МИК | брой | 12
1. | 94 | MLT Suspension Medium MIC, епруветки за 12 стрипа | брой | 60
1. | 95 | Chlamydia antigen test за секрети - сет 20 теста | сет | 1
1. | 96 | Тест mycoplasma ureaplasma сет - сет 20 теста | сет | 1
1. | 97 | Хранителна среда за микоплазма сет 40 теста | сет | 1
1. | 98 | Наситен сумарен E.coli I гр. Флакон 1 мл | брой | 1
1. | 99 | Наситен сумарен E.coli II гр. Флакон 1 мл | брой | 1
1. | 100 | Наситен сумарен E.coli III гр. Флакон 1 мл | брой | 1
Обособена позиция № 2 - Смеси за анаеробно култивиране |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 103
2. | 1 | Смеси за анаеробно култивиране на 1-4 петри с пликове за култивиране - опаковка х 25 | опаковка | 1
2. | 2 | Смеси за анаеробно култивиране в джар без катализатор опаковка х 10 | опаковка | 1
Обособена позиция № 3 - Консумативи за апарат VITEK 2 |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 10850.6
3. | 1 | GN карти - опаковка х 20 | опаковка | 10
3. | 2 | GP карти - опаковка х 20 | опаковка | 12
3. | 3 | ANC карти - опаковка х 20 | опаковка | 2
3. | 4 | YST карти - опаковка х 20 | опаковка | 2
3. | 5 | NH карти - опаковка х 20 | опаковка | 2
3. | 6 | AST GN карти - опаковка х 20 | опаковка | 4
3. | 7 | AST GP карти - опаковка х 20 | опаковка | 8
3. | 8 | AST N 222 карти - опаковка х 20 | опаковка | 2
3. | 9 | Api Coryne - опаковка х 12 | опаковка | 2
3. | 10 | ZYM B X2 - опаковка х 2 | опаковка | 4
3. | 11 | ZYM A X2 - опаковка х 2 | опаковка | 4
3. | 12 | NIT1 NIT2 reagents - комплект | опаковка | 2
3. | 13 | PYZ X2 - комплект | опаковка | 2
3. | 14 | SALINE SOLUTION опаковка 3х500мл | опаковка | 1
Обособена позиция № 4 - Консумативи за нуждите на Стерилизационна база |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 3050
4. | 1 | Сол на таблетки за омекотяваща водоочистваща система, опаковка х 25 кг | опаковка | 60
4. | 2 | Формалин 3% опаковка х 5л | опаковка | 370
Обособена позиция № 5 - Филтри за вода |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 900
5. | 1 | Филтри за вода 50 микрона/10 инча | брой | 60
5. | 2 | Филтри за вода 20 микрона/10 инча | брой | 60
5. | 3 | Филтри за вода 10 микрона/10 инча | брой | 60
Обособена позиция № 6 - Тест - серуми за определяне на кръвни групи |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 1416
6. | 1 | Monoclonal Test Reagent anti A - 10 ml, fl. | брой | 80
6. | 2 | Monoclonal Test Reagent anti B- 10 ml, fl. | брой | 80
6. | 3 | Monoclonal Test Reagent anti AB - 10 ml, fl. | брой | 80
Обособена позиция № 7 - Консумативи за Обща клинична патология |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 12775.5
7. | 1 | Парафин на гранули на основата на високопречистени парафини и полимери с ниско молекулно тегло, без DMSO, температура на топене 56°С, опаковка до 5 кг. | кг | 80
7. | 2 | Кит за бързо оцветяване на кръвни натривки по Diff-Quick, 3х500 мл реактиви | опаковка | 6
7. | 3 | PAS кит, опаковка от 5х100 мл реактиви | опаковка | 2
7. | 4 | Хематоксилин по GILL III, опаковка от 2.5л | опаковка | 20
7. | 5 | Eosin Y 0.2%, алкохолен разтвор, опаковка от 2.5 л | опаковка | 20
7. | 6 | Eosin водноразтворим, суха субстанция, 25 гр. | опаковка | 1
7. | 7 | Van Gieson кит, опаковка х 100 мл реактиви | опаковка | 2
7. | 8 | Giemsa, опаковка 1 л | опаковка | 1
7. | 9 | Формалин, 10% неутрален буфериран, опаковка 5 л | опаковка | 400
7. | 10 | Касети биопсични, 45° наклон на повърхността за надписване, отвори с ø не по-голямо от 0.67 мм, , опаковка от 500 бр. | опаковка | 6
7. | 11 | Касети хистологични (с правоъгълни отвори), 45° наклон на повърхността за надписване, опаковка от 1000 бр. | опаковка | 6
7. | 12 | Хартия филтърна, Ø70 мм, 100 бр./оп. | опаковка | 3
7. | 13 | Лепило за покривни стъкла, съвместимо с ксилол, опаковка 500 мл | опаковка | 10
7. | 14 | Синтетичен заместител на покривно стъкло, опаковка от 500мл | опаковка | 6
7. | 15 | Перманентен маркер тънкописец за биопсични стъкла и касети, устойчив на вода и хистологични реактиви | брой | 20
7. | 16 | Подложки за биокасети 30х25мм сини | брой | 500
Обособена позиция № 8 - Ножчета за микротом/криостат |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 5640
8. | 1 | Ножчета за микротом/криостат, еднократни, нисък профил, 50 бр./оп. | опаковка | 20
8. | 2 | Ножчета еднократни за микротом/криостат, нисък профил, заточени за дълготрайна употреба, форма на острието тип "Готически свод", 50 бр./оп. | опаковка | 2
8. | 3 | Ножчета еднократни за микротом/криостат нисък профил, заточени за дълготрайна употреба, форма на острието тип "Готически свод", за твърди и плътни тъкани, 50 бр./оп. | опаковка | 2
Обособена позиция № 9 - Декалцинираща течност |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 42
9. | 1 | Декалцинираща течност за големи биопсии, опаковка 1 л | литър | 1
9. | 2 | Декалцинираща течност за малки биопсии с едновременна фиксация, опаковка 1 л | литър | 1
Обособена позиция № 10 - Реактиви и консумативи за хистология |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 4810
10. | 1 | Етилов абсолютен алкохол за хистология - опаковка от 1 литър | литър | 150
10. | 2 | Ксилол хистологичен - опаковка от 1 литър | литър | 200
10. | 3 | Ацетон хистологичен, опаковка от 1 литър | литър | 5
10. | 4 | Метилов алкохол за хистология, опаковка от 1 литър | литър | 5
Обособена позиция № 11 - Форми за отливане на парафин |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 1008
11. | 1 | Форми за отливане на парафин от неръждаема стомана с размери 15/15/5мм | брой | 60
11. | 2 | Форми за отливане на парафин от неръждаема стомана с размери 24/24/5мм | брой | 60
11. | 3 | Форми за отливане на парафин от неръждаема стомана с размери 24/30/5мм | брой | 24
Обособена позиция № 12 - Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор AIA 360 за клинична лаборатория |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 43821.32
12. | 1 | Реактив Substrat (комплект от 2 бр. Х 100 ml) | брой | 20
12. | 2 | Реактив LH II (тест) | брой | 800
12. | 3 | Реактив Естрадиол (тест) | брой | 800
12. | 4 | Калибратор LH II (комплект от 6 нива) | брой | 8
12. | 5 | Калибратор Estradiol (комплект от 6 нива) | брой | 8
12. | 6 | Реактив FSH (тест) | брой | 800
12. | 7 | Калибратор FSH (комплект от 2 нива) | брой | 8
12. | 8 | Реактив Prolactin | брой | 800
12. | 9 | Калибратор Prolactin (комплект от 2 нива) | брой | 8
12. | 10 | Реактив HCG | брой | 1000
12. | 11 | Калибратор HCG (комплект от 6 нива) | брой | 12
12. | 12 | Реактив OVCA | брой | 600
12. | 13 | Калибратор OVCA (комплект от 6 нива) | брой | 8
12. | 14 | Реактив Progesteron | брой | 600
12. | 15 | Калибратор Progesteron (комплект от 6 нива) | брой | 8
12. | 16 | Реактив Testosteron | брой | 200
12. | 17 | Калибратор Testosteron (комплект от 6 нива) | брой | 4
12. | 18 | Реактив CEA | брой | 200
12. | 19 | Калибратор CEA (комплект от 2 нива) | брой | 4
12. | 20 | Дилуент - концентрат | ml | 4000
12. | 21 | Миещ разтвор концентрат | ml | 4000
12. | 22 | Хартия за принтер AIA 360 (ролки) | брой | 70
12. | 23 | Стандартизиращи купички | брой | 1200
12. | 24 | Купички за проба AIA 360 | брой | 6000
12. | 25 | Котролен материал за AIA360 (комплект от 3 нива по 3 мл) | брой | 15
12. | 26 | Реактив TSH (тест) | брой | 200
12. | 27 | Калибратор TSH (Комплект от 6 нива) | брой | 2
12. | 28 | Реактив FT4 (тест) | брой | 200
12. | 29 | Калибратор FT4 (Комплект от 6 нива) | брой | 2
12. | 30 | Реактив FT3 (тест) | брой | 200
12. | 31 | Калибратор FT3 (Комплект от 6 нива) | брой | 2
12. | 32 | Реактив Intact PTH (тест) | брой | 200
12. | 33 | Калибратор Intact PTH (Комплект от 6 нива) | брой | 2
Обособена позиция № 13 - Реактиви и консумативи за кръвно - газов и електролитен анализатор М348 за клинична лаборатория |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 26501.06
13. | 1 | Буфери за М 348 | брой | 64
13. | 2 | Миещ разтвор в комплект с депротеинизиращ и кондиционизиращ разтвор за М348 | брой | 64
13. | 3 | Газови бутилки за М 348 (комплект от 2 бутилки) | брой | 10
13. | 4 | Помпена касета за М348 | брой | 10
13. | 5 | Пълнещ разтвор за референтен електрод | ml | 120
13. | 6 | Пълнещ разтвор за РН електрода | ml | 54
13. | 7 | Пълнещ разтвор за Na+, K+, електрода | ml | 54
13. | 8 | Капилярки с Zi хепарин 140 микролитра | брой | 12000
13. | 9 | Капачки за капилярки | брой | 24000
13. | 10 | Контролен материал за КТА и електролитен анализатор ниво 1 (ампула) | брой | 40
13. | 11 | Контролен материал за КТА и електролитен анализатор ниво 2 (ампула) | брой | 40
13. | 12 | Контролен материал за КТА и електролитен анализатор ниво 3 (ампула) | брой | 40
13. | 13 | Бъркалки за капилярки за М348 | брой | 16000
Обособена позиция № 14 - Реактиви и консумативи за Хематологичен брояч ВС-3000 plus за клинична лаборатория |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 10693.99
14. | 1 | Изотоничен разтвор Дилуент | литър | 1200
14. | 2 | Промиващ разтвор Детергент | литър | 600
14. | 3 | Лизиращ разтвор | литър | 14
14. | 4 | Почистващ ензимен разтвор | ml | 1800
14. | 5 | Почистващ разтвор за иглата | ml | 600
14. | 6 | Хартия за принтер ВС - 3000 plus (ролка) | брой | 430
14. | 7 | Контролна кръв - нормална | ml | 16
14. | 8 | Контролна кръв - висока | ml | 16
14. | 9 | Контролна кръв - ниска | ml | 16
14. | 10 | Миеща станция за пипетор на ВС - 3000 plus | брой | 10
14. | 11 | Накрайник за засмукване за ВС - 3000 plus | брой | 10
Обособена позиция № 15 - Реактиви за биохимичен анализатор BS 120 за клинична лаборатория |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 19969.74
15. | 1 | Глюкоза GOD-PAP метод в разфасовки до 200 мл | ml | 9600
15. | 2 | Урея UV метод, ензимен вразфасовки до 200 мл | ml | 3200
15. | 3 | Креатинин - метод на Яфе, кинетичен - в разфасовки до 200 мл | ml | 2800
15. | 4 | Билирубин Д+Т. Метод на Йендрашек - Гроф в разфасовки до 200 мл | ml | 2000
15. | 5 | Желязо с хромоген ферозин без депротеинизация | ml | 1600
15. | 6 | ЖСК - тест | брой | 400
15. | 7 | Общ белтък - Биуретов метод - в разфасовки до 200 мл | ml | 3200
15. | 8 | Калций общ - монореагент- в разфасовки до 200 мл | ml | 1600
15. | 9 | Магнезий - монореагент- в разфасовки до 200 мл | ml | 2400
15. | 10 | Хлориди - ТРТZ- в разфасовки до 200 мл | ml | 1200
15. | 11 | ASAT (GOD) JFCC UV метод- в разфасовки до 200 мл | ml | 4000
15. | 12 | ALAT (GPT) JFCC UV метод - в разфасовки до 200 мл | ml | 4000
15. | 13 | Гамма ГПТ JFCC UV метод- в разфасовки до 200 мл | ml | 1600
15. | 14 | Алкална фосфатаза - АМР буфер- в разфасовки до 200 мл | ml | 1600
15. | 15 | LDH - кинетичен метод- в разфасовки до 200 мл | ml | 1600
15. | 16 | Общ холестерол - ензимен метод- в разфасовки до 200 мл | ml | 2400
15. | 17 | Триглицериди - ензимнен метод- в разфасовки до 200 мл | ml | 2400
15. | 18 | HDL холестерол - директен метод - в разфасовки до 200 мл | ml | 1200
15. | 19 | HDL - калибратор | ml | 24
15. | 20 | HDL - контрола ниво 1 | ml | 20
15. | 21 | HDL - контрола ниво 2 | ml | 20
15. | 22 | Албумин- в разфасовки до 200 мл | ml | 4800
15. | 23 | Мултикалибратор за субстрати- в разфасовки до 200 мл | ml | 40
15. | 24 | Контролен серум - ниво N- в разфасовки до 200 мл | ml | 420
15. | 25 | Контролен серум - ниво P- в разфасовки до 200 мл | ml | 420
15. | 26 | Микроалбумин реактив - турбидиметричен метод- в разфасовки до 200 мл | ml | 200
15. | 27 | Микроалбумин - калибратор | ml | 8
15. | 28 | Микроалбумин - контрола | ml | 8
15. | 29 | Имуноглобулин JgG - tур - бидиметричен метод | ml | 420
15. | 30 | Имуноглобулин JgМ - tур - бидиметричен метод | ml | 420
15. | 31 | Имуноглобулин - калибратор | ml | 4
15. | 32 | Имуноглобулин - контрола ниво 1 | ml | 60
15. | 33 | Имуноглобулин - контрола ниво 2 | ml | 60
Обособена позиция № 16 - Реактиви за "С" реактивен протеин за клинична лаборатория |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 16322.67
16. | 1 | CRP - реактив. Турбидиметричен метод | ml | 3000
16. | 2 | CRP - калибратор | ml | 14
16. | 3 | CRP - контрола ниво 1 | ml | 28
16. | 4 | CRP - контрола ниво 2 | ml | 28
Обособена позиция № 17 - Консумативи за BS 120 - биохимичен анализатор и тромботаймер за клинична лаборатория |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 1391.85
17. | 1 | Реакционни кювети за BS120 | брой | 3000
17. | 2 | Почистващ разтвор за шлаухите на BS120 | ml | 3000
17. | 3 | Промиващ киселинен разтвор | ml | 2000
17. | 4 | Промиващ алкален разтвор | ml | 2000
17. | 5 | Кювети за проба за "тромботаймер - 2" | брой | 2000
17. | 6 | Сачми за "Коагулометър-2" | брой | 2000
17. | 7 | Епруветки за реактив за "тромботаймер - 2" | брой | 100
17. | 8 | Епруветки 4 мл Ø12/75 | брой | 4000
Обособена позиция № 18 - Реактиви за коагулация - Апарат Тромботаймер-2 |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 3776.43
18. | 1 | Тромбопластин - реактив с ISI-1,0-1,2 - в разфасовки до 4 мл | ml | 192
18. | 2 | APTT - реактив - в разфасовки до 4 мл | ml | 240
18. | 3 | CaCl2 - реактив 25 mmol/л | ml | 120
18. | 4 | Д-димер - мануален метод /тест/ | брой | 240
18. | 5 | Нормална конролна плазма | ml | 60
Обособена позиция № 19 - Реактиви за уринен анализатор Тирои Н 500 и реактиви за фибриноген |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 3939.6
19. | 1 | Тест-ленти за уринен анализ с 10 показателя | брой | 1000
19. | 2 | Фибриноген - метод на Клаус. Реактив с добавка на калций и каолин (комплект 6х 4 мл) | ml | 384
Обособена позиция № 20 - Експресни тестове за СПИН, сифилис, Хепатит B и C |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 3982
20. | 1 | Имунохроматографски тест за сифилис - бърз тест | брой | 400
20. | 2 | Тест за HIV | брой | 200
20. | 3 | Тест за HbSAg | брой | 400
20. | 4 | Тест за HCV | брой | 400
20. | 5 | RPR carbon - нетрепонемен тест за сифилис опаковка х 250 теста | опаковка | 40
20. | 6 | TPHA тест за сифилис | брой | 100
20. | 7 | Плаки U-образно дъно | брой | 100
Обособена позиция № 21 - Тръбички за изследване на СУЕ |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 945
21. | 1 | Тръбички за изследване на СУЕ по метода на Вестергреен с външен d=4 mm | брой | 3000
Обособена позиция № 22 - Контролен серум за билирубин на новородени |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 1050
22. | 1 | Контролен серум за билирубин на новородени с висока концентрация 280-300 микромола/л. | ml | 120
Обособена позиция № 23 - Филтър - бактерициден за вакуум регулатор |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 9890
23. | 1 | Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове - диам.-Ф58мм,външен входящ диам.-Ф9мм, външен изходящ диам. -Ф13мм, вътрешен изходящ диам. -Ф10мм. -опаковка х 10 бр. | опаковка | 400
Обособена позиция № 24 - Консумативи за лапароскоп и хистероскоп KARL STORZ - ENDOSKOPE |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 24095.48
24. | 1 | Еднократен ириграционен шлаух | брой | 200
24. | 2 | Сет за аспирация | брой | 200
24. | 3 | Co2/NO2 филтри за инсуфлатор | брой | 500
24. | 4 | Стерилни калъфи за ендоскопски камери | брой | 600
24. | 5 | Уплътнения - еднократни за морселатор | брой | 20
24. | 6 | Гумени уплътнения за трокар, 5мм | брой | 30
24. | 7 | Гумени уплътнения за трокар, 10 мм | брой | 30
24. | 8 | Пациентен шлаух за СО2 - многократен | брой | 2
Обособена позиция № 25 - Дезинфектанти |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 48640
25. | 1 | Перилен препарат с комбиниран ефект, опаковка от 20 кг | опаковка | 30
25. | 2 | Дезинфектант за почистване на кувьози, опаковка от 750 мл | опаковка | 120
25. | 3 | Дезинфектант за санитарни възли, опаковка от 1 кг | опаковка | 50
25. | 4 | Дезинфектант за подаващи инструменти , опаковка от 5л | опаковка | 68
25. | 5 | Дезинфектант за ръце на алкохолна основа , опаковка от 1л | опаковка | 400
25. | 6 | Кислороден препарат за обеззаразяване на инструменти, опаковка от 5 кг | опаковка | 136
25. | 7 | Препрата за обеззаразяване на ендоскопи, опаковка от 5 л | опаковка | 40
25. | 8 | Дезинфектант за повърхности в работни помещения, опаковка от 5 л | опаковка | 80
25. | 9 | дезинфектант за ръце, комбиниран - опаковка от 1л | опаковка | 340
25. | 10 | препарат за бърза дезинфкция на повърхности - опаковка от 5 л | опаковка | 40
25. | 11 | Микрофибърни кърпи, опаковка х 120бр. | опаковка | 24
25. | 12 | Дезинфектант за повърхности в операционни, спрей 1 л | брой | 360
25. | 13 | Антисептик за оперативно поле опаковка от 1 л. | опаковка | 600
Обособена позиция № 26 - Реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор GEM PREMIER 5000 |  |  | Обща прогнозна стойност на позицията, без вкл. ДДС | 69646
26. | 1 | Касета за кръвно-касов анализатор | брой | 30
26. | 2 | Капилярки с Zi хепарин 170 микролитра | брой | 11000
26. | 3 | Капачки за капилярки | брой | 22000
26. | 4 | Бъркалки за капилярки | брой | 11000
26. | 5 | Термохартия с ширина 59 мм | брой | 30
26. | 6 | Калибратор за кръвно-газов анализатор | брой | 30
|  |  | ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА без ДДС: | 340756.54